## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
8
0 | POZYCJE KOSZTORYSU
1 | TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
2 | WARTOŚĆ KOSZTORYSU
3 | ZESTAWIENIE ROBOCIZN
4 | ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
5 | ZESTAWIENIE SPRZĘTÓW

## Pozycje
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8
2. | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 8
3. | KNR 7-28 0204-04 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach betonowych o grubości do 40 cm | otw. | 1
4. | KNR 7-28 0204-03 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach betonowych o grubości do 15 cm | otw. | 2
5. | KNR-W 2-18 0528-01 | Przejście przez ściany tulejami stalowymi przy grubości ściany 40 cm - otwór o śr. nominalnej do 50 mm | szt | 1
6. | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 6
7. | KNR-W 2-15 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
8. | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 2
9. | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1
10. | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1
11. | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 6
12. | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 8
13. | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 8
14. | KNR 4-01 0424-04 | Wycięcie otworów w podłodze pod zbiorniki toalet kompostujących o wym.65 x 65 cm | miejsc. | 2
15. | KNR-W 2-15 0233-03 | Montaż toalet kompostujących z pojemnikiem cieczy odciekowej | kpl. | 2
16. | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC wentylacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 8
17. | KNR 9-16 0107-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 10%; średnica kanałów 75 mm | m2 izolacji | 1.884
18. | KNR 2-02 0126-04 | Otwory na drzwi do konserwacji toalet w ścianach betonowych o grubości do 40 cm | szt | 2
19. | KNR-W 2-15 0112-01 | Montaż węża zbrojonego z PVC fi-12,5 mm | m | 1
20. |  | Konserwacja (serwis) toalet kompostujących przez okres 1 roku | kpl | 1
21. | KNR-W 2-15 0144-02 | Montaż filtra wody szarej o wydajności 300l/dzień | kpl. | 2
22. | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 12
23. | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 2
24. | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2
25. | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 1
26. | KNR-W 2-18 0513-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -4
27. | KNR 7-28 0204-08 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 40 cm | otw. | 2
28. | KNR-W 2-18 0528-01 | Przejście przez ściany tulejami stalowymi przy grubości ściany 40 cm - otwór o śr. nominalnej do 160 mm | szt | 2
29. | KNR-W 2-01 0602-05 | Mechaniczne wykonanie studni głebinowej , wierconej o gł.27 m , średnica studni fi-160 mm PVC, wydajność eksploatacyjna 4 m3/h | m | 27
30. |  | Wyposażenie studni głębinowej: pompa 0,25 kW/230V wąska o poborze 2,1 m3/h; zawór zwrotny fi-50, kurek fi-15 do poboru prób, zawór odcinający fi-40, połączenie śrubunkowe fi-40 PE do wyciągania pompy wraz z rurą tłoczną; linka stalowa nośna 8 mm w osłonie igielitowej 30 m;filtr studzienny-rura filtracyjna PVC dł. 200 cm; rura osłonowa PVC fi-160 - 27m; rura tłoczna PE fi-32 - 27 m, kryza 1 szt, głowica studni głębinowej fi-160 x 50 mm; zasuwa fi-50, manometr 0-10 bar, 63mm | kpl | 1
31. | KNR-W 2-18 0513-01 | Obudowa studni wierconej - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 1
32. | KNR-W 2-18 0513-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -4
33. | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 1
34. | KNR-W 2-01 0512-01 | Brukowanie terenu wokół studni fi-1000 | m2 | 4
35. | KNR 2-01 0317-0501 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 33.28
36. | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 2.08
37. | KNNR 4 1411-01 | Obsypka kanałów i obiektów z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 2.08
38. | KNR-W 2-18 0109-01/02 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja | m | 26
39. | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 29.12
40. | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 32 mm | 200m -1 prób. | 0.13
41. | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 32 mm | odc.200m | 0.13
42. | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.13
43. | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 26
44. | KNR-W 2-18 0517-02 | Studnia odwadniająca PVC fi-400 | szt | 1
45. | KNR-W 2-15 0140-03 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm-wodomierz MTR 3,5 DN25 | kpl. | 1
46. | KNZ 14 19-01 | Ocieplenie studni płytami PUR gr.60 mm | m2 | 2.512
47. | KNR-W 2-15 0135-03 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 25 mm -spustowy | szt. | 1