## Sheet1
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. |  | Poszcz. Razem
1 |  | Zasilanie obiektu
1 d.1 | KNNR5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3
|  | 7.2 | m3 | 7.2
|  |  |  | RAZEM | 7.2
2 d.1 | KNNR5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m
|  | 22.5 | m | 22.5
|  |  |  | RAZEM | 22.5
3 d.1 | KNNR5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-DVK75 | m
|  | 12 | m | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
4 d.1 | KNNR5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK50 | m
|  | 30 | m | 7.5
|  |  |  | RAZEM | 7.5
5 d.1 | KNNR5 0707-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x25 | m
|  | 12.5 | m | 12.5
|  |  |  | RAZEM | 12.5
6 d.1 | KNNR5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 4x25 | m
|  | 5 | m | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
7 d.1 | KNNR5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x6 | m
|  | 5 | m | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
8 d.1 | KNNR5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3
|  | 4.5 | m3 | 4.5
|  |  |  | RAZEM | 4.5
9 d.1 | KNNR5 0405-09 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie RG | szt.
|  | 1 | szt. | 1,000
|  |  |  | RAZEM | 1,000
10 d.1 | KNNR5 0405-07 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie ZZ 1 i ZZ2 | szt.
|  | 2 | szt. | 2,000
|  |  |  | RAZEM | 2,000
11 d.1 | KNR-W5-08 0211-04 | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach odstępowych HDGs 3x1,5 | m
|  | 15 | m | 15,000
|  |  |  | RAZEM | 15,000
12 d.1 | KNR-W5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów GWP | szt.
|  | 1 | szt. | 1,000
|  |  |  | RAZEM | 1,000
13 d.1 | KNNR5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | ode.
|  | 1 | ode. | 1,000
|  |  |  | RAZEM | 1,000
14 d.1 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | ode.
|  | 2 | ode. | 2,000
|  |  |  | RAZEM | 2,000
2 |  | Instalacje wewnętrzne gniazda
15 d.2 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt.
|  | 8 | szt. | 8,000
|  |  |  | RAZEM | 8,000
16 d.2 | KNNR5 0301-07 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym | szt.
|  | 6 | szt. | 6,000
|  |  |  | RAZEM | 6,000
17 d.2 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt.
|  | 6 | szt. | 6,000
|  |  |  | RAZEM | 6,000
18 d.2 | KNNR5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt.
|  | 6 | szt. | 6,000
|  |  |  | RAZEM | 6,000
19 d.2 | KNNR5 0406-02 | Zestaw gniazd - projektor | szt.
|  | 2 | szt. | 2,000
|  |  |  | RAZEM | 2,000
20 d.2 | KNNR5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 | m
|  | 300 | m | 300,000
|  |  |  | RAZEM | 300,000
21 d.2 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2,5 | m
|  | 300 | m | 300,000
|  |  |  | RAZEM | 300,000
22 d.2 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomi ar
|  | 5 | pomi ar | 5,000
|  |  |  | RAZEM | 5,000
23 d.2 | KNNR5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomi ar
|  | 1 | pomi ar | 1,000
|  |  |  | RAZEM | 1,000
24 d.2 | KNNR5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomi ar
|  | 19 | pomi ar | 19,000
|  |  |  | RAZEM | 19,000
3 |  | Instalacje wewnętrzne oświetlenie
25 d.3 | KNNR5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane -oprawa natynkowa rastrowa typ A2 | kpi.
|  | 10 | kpi. | 10,000
|  |  |  | RAZEM | 10,000
26 d.3 | KNNR5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane- oprawy typu naświetlacz typ a1 | kpi.
|  | 15 | kpi. | 15,000
|  |  |  | RAZEM | 15,000
27 d.3 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt.
|  | 2 | szt. | 2,000
|  |  |  | RAZEM | 2,000
28 d.3 | KNNR5 0307-02 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe | szt.
|  | 7 | szt. | 7,000
|  |  |  | RAZEM | 7,000
29 d.3 | KNRAL-01 0201-01 | Montaż czujki ruchu- | szt.
|  | 3 | szt. | 3,000
|  |  |  | RAZEM | 3,000
30 d.3 | KNNR5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5 | m
|  | 500 | m | 500,000
|  |  |  | RAZEM | 500,000
31 d.3 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 4x1,5 | m
|  | 300 | m | 300,000
|  |  |  | RAZEM | 300,000
32 d.3 | KNNR5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika YDY 4x1,5 | kpl.p rzew
|  | 15 | kpl.p rzew | 15,000
|  |  |  | RAZEM | 15,000
33 d.3 | KNNR5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie | m
|  | 60 | m | 60,000
|  |  |  | RAZEM | 60,000
4 |  | Instalacja uziemiająca i odgromowa
34 d.4 | KNR-W5-08 0602-13 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych - przekrój bednarki do 120 mm2 | m
|  | 100 | m | 100,000
|  |  |  | RAZEM | 100,000
35 d.4 | KNR-W5-08 0617-05 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2 | szt.
|  | 21 | szt. | 21,000
|  |  |  | RAZEM | 21,000
36 d.4 | KNR-W5-08 0402-01 | GSW | szt.
|  | 1 | szt. | 1,000
|  |  |  | RAZEM | 1,000
37 d.4 | KNR-W5-08 0604-05 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym | m
|  | 150 | m | 150,000
|  |  |  | RAZEM | 150,000
38 d.4 | KNR-W5-08 0607-01 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o średnicy do 10 mm | m
|  | 20 | m | 20,000
|  |  |  | RAZEM | 20,000
39 d.4 | KNR 5-08 0607-06 analogia | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w rurrze osłonowej- pręt o śr. do 10 mm | m
|  | 30 | m | 30,000
|  |  |  | RAZEM | 30,000
40 d.4 | KNR-W5-08 0621-03 | Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie | szt.
|  | 15 | szt. | 15,000
|  |  |  | RAZEM | 15,000
41 d.4 | KNNR5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt.
|  | 9 | szt. | 9,000
|  |  |  | RAZEM | 9,000
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
42 d.4 | KNNR5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt.
|  | 4 | szt. | 4,000
|  |  |  | RAZEM | 4,000
43 d.4 | KNNR5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt.
|  | 1 | szt. | 1,000
|  |  |  | RAZEM | 1,000
44 d.4 | KNNR5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt.
|  | 3 | szt. | 3,000
|  |  |  | RAZEM | 3,000