Załącznik nr 8/14

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Gmina Niegosławice cz. 2

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

| Lp. | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | Adres obiektu | Nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | Rodzaj taryfy | Moc umowna | Moc przyłączeniowa | Punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | Szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | Nr licznika | Okres obowiązywania umowy | Okres wypowie - dzenia umowy | Osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |  |
| 1. | Gmina Niegosławice | Oczyszczalnia ścieków | ENEA S.A. | Niegosławice | Umowa nr 76000400 | C 21 | 50kW | 50 kW | Stacja Transf. S-6402 | 110000 | - | 3030007247 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 2. | Gmina Niegosławice | Stacja Uzdatniania Wody | ENEA S.A. | Gościeszowice | Umowa nr 76000131 | C 21 | 60 kW | 60 kW | Stacja Transf. S-6319 | 95000 | - | 3030007074 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 3. | Gmina Niegosławice | Przepompownia wody | ENEA S.A. | Sucha Dolna | R6/VJ/P/-/35569/2002 | C 11 | 14 kW | 14 kW | Zaciski prądowe przewodów przy izolatorze na słupie linii | 6000 | - | 10303237 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 4. | Gmina Niegosławice | Przepompownia wody | ENEA S.A. | Bukowica | R6/VJ/P/-/35540/2002 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski prądowe przewodów przy izolatorze na słupie linii | 4500 | - | 10123894 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 5. | Gmina Niegosławice | Przepompownia wody | ENEA S.A. | Rudziny | R6/VJ/P/-/35513/2002 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski prądowe przewodów przy izolatorze na słupie linii | 11500 | - | 9490066 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 6. | Gmina Niegosławice | Ujęcie wody | ENEA S.A. | Stara Jabłona | R6/VJ/N/-/26/2008 | C 11 | 17 kW | 17 kW | Stacja Transf. S-6440 | 26600 | - | 12056159 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 7. | Gmina Niegosławice | Przepompownia wody | ENEA S.A. | Stara Jabłona | R6/VJ/N/-/27/2008 | C 11 | 11kW | 11 kW | Zaciski prądowe na odpływie kabla na słupie linii nn w kierunku ZKP -1 | 12400 | - | 6331310 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 8. | Gmina Niegosławice | Przepompownia wody | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/BO/ 35546/2002 | C 11 | 14 kW | 14 kW | Zaciski prądowe na wyjściu od zabezp. gł. w kierunku odbiorcy | 4500 | - | 10727598 | Czas nieokreślony | 3 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 9. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P-1 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/347/2003 | C 11 | 9,0 kW | 9,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn od strony odpływu | 2800 | - | 12471738 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 10. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P-2 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/346/2003 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn od strony odpływu | 400 | - | 12471795 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 11. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P-3 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/345/2003 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn od strony odpływu | 2800 | - | 12629374 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 12. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków PG | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/874/2001 | C 11 | 17 kW | 17 kW | Stacja Transf. S-6359 | 7500 | - | 11115438 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 13. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 1 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/873/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 22 | - | 12011189 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 14. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 2 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/872/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 261 | - | 12011144 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 15. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 3 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/871/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 370 | - | 121011673 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 16. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 4 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/870/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 740 | - | 12011643 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 17. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 5 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/869/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 84 | - | 12011645 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 18. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 6 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/868/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 900 | - | 12011642 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 19. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 7 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/867/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 16 | - | 12011663 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 20. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 8 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/866/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 1 | - | 11857204 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 21. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 9 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/865/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 16 | - | 11856443 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 22. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 10 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/864/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 580 | - | 12011194 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 23. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 11 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/863/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 100 | - | 12011666 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 24. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 12 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/862/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 550 | - | 11856442 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 25. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 13 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/861/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 270 | - | 12012446 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 26. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 14 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/860/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 61 | - | 12011696 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 27. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 15 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/859/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 80 | - | 12011676 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 28. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 16 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/858/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 75 | - | 12011682 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 29. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 17 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/857/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 380 | - | 12011688 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 30. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 18 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/856/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 280 | - | 12011132 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 31. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 19 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/855/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 16 | - | 12011648 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 32. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 20 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/854/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 280 | - | 12011647 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 33. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 21 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/853/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 200 | - | 12011690 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 34. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 22 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/852/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 233 | - | 11857209 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 35. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 23 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/851/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 52 | - | 11857212 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 36. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 24 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/850/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 50 | - | 1211193 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 37. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 25 | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/N/-/849/2001 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 17 | - | 12011669 | Czas nieokreślony | 3 m-ce | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 38. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 4 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/669/2004 | C 11 | 14 kW | 14 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 7300 | - | 7583468 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 39. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 5 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/662/2004 | C 11 | 14 kW | 14 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 8600 | - | 7583394 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 40. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 6 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/489/2004 | C 11 | 9,0 kW | 9,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 1421 | - | 5042170 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 41. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 7 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/490/2004 | C 11 | 9,0 kW | 9,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 2100 | - | 7383018 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 42. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 8 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/491/2004 | C 11 | 9,0 kW | 9,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 3900 | - | 8910158 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 43. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 9 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/492/2004 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 1800 | - | 7553361 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 44. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 10 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/493/2004 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 900 | - | 7394566 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 45. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 11 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/494/2004 | C 11 | 7,0 kW | 7,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 900 | - | 4049932 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 46. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 12 | ENEA S.A. | Międzylesie | R6/VJ/N/-/495/2004 | C 11 | 14 kW | 14 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 620 | - | 3611798 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 47. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 2 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/295/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 46 | - | 7414439 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 48. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 3 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/297/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 34 | - | 4717472 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 49. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 4 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/298/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 35 | - | 3429342 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 50. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 5 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/299/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 12 | - | 6157938 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 51. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 6 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/301/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 108 | - | 3419273 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 52. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 7 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/302/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 0 | - | 7583297 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 53. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 8 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/303/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 7 | - | 7419332 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 54. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 9 | ENEA S.A | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/488/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 24 | - | 8498847 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 55. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 10 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/497/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 60 | - | 3544573 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 56. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 11 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/496/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 50 | - | 7604781 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 57. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 12 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/861/2001 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 1 | - | 7414439 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 58. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków LPT – 13 | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/487/2004 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski prądowe na słupie linii nn | 121 | - | 7419381 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 59. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 1 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/288/2011 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 11000 | - | 47940611 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 60. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 2 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/539/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 360 | - | 47940496 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 61. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 3 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/544/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 420 | - | 47955442 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 62. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 4 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/294/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 530 | - | 47940472 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 63. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 5 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/295/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 1700 | - | 47940636 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 64. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 6 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/542/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 870 | - | 47955441 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 65. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P – 6.1 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/543/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 680 | - | 47955433 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 66. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P – 6.2 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/541/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 220 | - | 47955434 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 67. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P – 6.3 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/540/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 300 | - | 47955435 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 68. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 7 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/542/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 870 | - | 47955441 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 69. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 8 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/293/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 650 | - | 47955432 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 70. | Gmina Niegosławice | Przepompownia ścieków P - 9 | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/N/-/289/2011 | C 11 | 4,0 kW | 4,0 kW | Zaciski na listwie zaciskowej | 1110 | - | 47955444 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 71. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/P/-145/2010 | C12b | 5 kW | 5 kW | Skrzynka z licznikiem na słupie nn | 1872 | 2107 | 60325608 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 72. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Zagóra | R6/VJ/N/-/691/2009 | C12b | 2 kW | 2 kW | Skrzynka z licznikiem na słupie nn | 326 | 336 | 60325562 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 73. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/P/-/428/2003 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Przecław Stacja - 6428 | 6494 | - | 12517497 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 74. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/P/-/429/2003 | C 11 | 27 kW | 27 kW | Gościeszowice Stacja – 6361 | 7128 | - | 12472161 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 75. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/P/-/431/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Niegosławice Stacja - 6427 | 9960 | - | 5641593 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 76. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Międzylesie | R6/VJ/P/-/432/2003 | C 11 | 27 kW | 27 kW | Międzylesie Stacja - 6357 | 3134 | - | 3482149 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 77. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Rudziny | R6/VJ/P/-/433/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Rudziny Stacja - 6419 | 5688 | - | 20126440 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 78. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Krzywczyce | R6/VJ/p/-/434/2003 | C 11 | 22 kW | 22 kW | TL Stacja- 6355 | 2602 | - | 12420767 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 79. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/P/-/435/2003 | C11 | 15 kW | 15 kW | Niegosławice Stacja- 6363 | 4934 | - | 3543616 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 80. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/P/-/436/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Niegosławice Stacja - 6362 | 1977 | - | 14374644 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 81. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Mycielin | R6/VJ/P/-/438/2003 | C 11 | 15 kW | 15 kW | Mycielin Stacja - 6365 | 6864 | - | 10804314 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 82. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/P/-/439/2003 | C 11 | 17 kW | 17 kW | TL Stacja - 6421 | 9960 | - | 5641593 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 83. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Sucha Dolna | R6/VJ/P/-/ 441/2003 | C 11 | 22 kW | 22 kW | TL Stacja 6356 | 11900 | - | 9815664 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 84. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/P/-/442/2003 | C 11 | 17 kW | 17 kW | Przecław Stacja - 6422 | 2347 | - | 11443189 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 85. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Mycielin | R6/VJ/P/- /443/2003/ | C 11 | 15 kW | 15 kW | Mycielin Stacja - 6366 | 8515 | - | 11645378 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 86. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Mycielin | R6/VJ/P/- /445/2003 | C 11 | 22 kW | 22 kW | Mycielin Stacja - 6364 | 4156 | - | 11178221 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 87. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/P/- /446/2003 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Przecław Stacja - 6425 | 11294 | - | 3604485 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 88. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/P/- /448/2003 | C 11 | 27 kW | 27 kW | Gościeszowice Stacja - 6358 | 6883 | - | 09872873 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 89. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Stara Jabłonna | R6/VJ/P/- /440/2003 | C 11 | 27 kW | 27 kW | Stara Jabłonna Stacja - 6448 | 7694 | - | 11083070 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 90. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Nowa Jabłonna | R6/VJ/P/- /444/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Nowa Jabłonna Stacja -6447 | 9782 | - | 27101249 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 91. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Bukowica | R6/VJ/P/- /427/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Bukowica Stacja- 6449 | 5664 | - | 24128296 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 92. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Wilczyce | R6/VJ/P/- /426/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Wilczyce Stacja -6442 | 1209 | - | 22559666 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 93. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Nowy Dwór | R6/VJ/P/- /425/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Nowy Dwór Stacja - 6446 | 1632 | - | 26898203 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 94. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Nowa Bukowica | R6/VJ/P/- /447/2003 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Nowa Bukowica Stacja - 6450 | 1185 | - | 27747966 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 95. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Zimna Brzeźnica | R6/VJ/P/- /424/2003 | C 11 | 17 kW | 17 kW | Zimna Brzeźnica stacja S- 6441 | 10728 | - | 10128631 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 96. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/P/- /430/2003 | C 11 | 27 kW | 27 kW | Gościeszowice Stacja- 6360 | 16594 | - | 3579453 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 97. | Gmina Niegosławice | Oświetlenie uliczne | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/N/-/305/2001 | C 11 | 4 kW | 4 kW | Gościeszowice Stacja słupowa | 1162 | - | 60325562 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice | Nr ewid. 568050026/1874 |
| 98. | Gmina Niegosławice | Budynek Urzędu Gminy | ENEA S.A. | Niegosławice 55 | R6/VJ/P/-/1107/2011 | C11 | 27 kW | 27 kW | Niegosławice 55 Szafka pomiar. | 8054 | - | 8662652 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice | Nr ewid. 5680860002/1 |
| 99. | Gmina Niegosławice | Budynek Urzędu Gminy | ENEA S.A. | Niegosławice 55 | R6/VJ/P/-/35516/2002 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Niegosławice 55 Korytarz | 10685 | - | 3543595 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice | Nr ewid. 568086043/1 |
| 100. | Gmina Niegosławice | Ośrodek Zdrowia | ENEA S.A. | Niegosławice 169 A/1 | R6/VJ/P/-/1377/2006 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Niegosławice 169A/1 korytarz | 1885 | - | 9145372 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 101. | Gmina Niegosławice | Szkoła w Gościeszowicach | ENEA S.A. | Gościeszowice | R6/VJ/P/-/1677/2005 | C 11 | 27 kW | 27 kW | TL Szkoła korytarz | 4188 | - | 6338685 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Dyrektor Regina Jakubiec |  |
| 102. | Gmina Niegosławice | Szkoła w Suchej Dolnej | ENEA S.A. | Sucha Dolna | R6/VJ/P/-/1681/2005 | C 11 | 17 kW | 17 kW | TL Szkoła korytarz | 4104 | - | 9596595 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Dyrektor Regina Jakubiec |  |
| 103. | Gmina Niegosławice | Szkoła w Przecławiu | ENEA S.A. | Przecław | R6/VJ/P/ 232/2005 | C 11 | 27 kW | 27 kW | TL Szkoła korytarz | 15956 | - | 8149684 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Dyrektor Antonina Dec- Krupowicz |  |
| 104. | Gmina Niegosławice | Remiza Strażacka Mycielin | ENEA S.A. | Mycielin | R6/VJ/P/-/96/2010 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski prądowe na ścianie budynku | 0,00 | - | 11831532 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 105. | Gmina Niegosławice | Remiza Strażacka Niegosławice | ENEA S.A. | Niegosławice | R6/VJ/P/-/35518/2002 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski prądowe na ścianie budynku | 380 | - | 3543595 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 106. | Gmina Niegosławice | Remiza Strażacka Sucha Dolna | ENEA S.A. | Sucha Dolna | R6/VJ/P/-/35534/2002 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski prądowe na ścianie budynku | 115 | - | 4748065 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 107. | Gmina Niegosławice | Remiza Strażacka Zimna Brzeźnica | ENEA S.A. | Zimna Brzeżnica | R6/VJ/P/-/35560/2002 | C11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski prądowe na ścianie budynku | 691 | - | 4748067 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |
| 108. | Gmina Niegosławice | Remiza Strażacka Nowa Jabłonna | ENEA S.A. | Nowa Jabłonna | R6/VJ/P/-/21429/2002 | C 11 | 11 kW | 11 kW | Zaciski prądowe na ścianie budynku | 0,00 | - | 11321174 | Czas nieokreślony | 1 m-c | Wójt Gminy Niegosławice |  |