Załącznik nr 8/19

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Gmina Sława – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. cz. 2

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłączenio wa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowiedze nia umowy | osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa | III taryfa |  |  |  |  |  |
| 1 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A. | Ul. Ptasia dz. 175/32 Radzyń 67-410 Sława | Rl/VJ/P/ - /271/2012 | C12a | 9 Kw | 9 Kw | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier. Instalacji odbior. | 80 |  |  | 9140229 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 2 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Ul. Długa 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ - /260/2012 | C12a | 7 Kw | 7 Kw | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier. Instalacji odbior. | 24 |  | 48 | 90575913 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 3 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Punkt pomiaru jakości ścieków przemysłowych | ENEA S.A | Ul. Przemysłowa dz. 249, 67- 410 Sława | R1/VJ/P/ - /268/2012 | C11 | 1 Kw | 1 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych ZKP od strony odpływu | 8 |  |  | 20124938 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 4 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Ul. Przemysłowa 67- 410 Sława | R1/VJ/P/ - /266/2012 | C11 | 27 Kw | 27 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w ZK od strony odpływu | 6832 |  |  | 8767391 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 5 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Punkt pomiaru jakości ścieków przemysłowych | ENEA S.A | Ul. Przemysłowa dz. 248/56 67- 410 Sława | R1/VJ/P/ - /261/2012 | C11 | 1 Kw | 1 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych ZKP od strony odpływu | 8 |  |  | 18976735 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 6 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Ul. Wschowska 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ - /277/2012 | C11 | 11 Kw | 11 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w ZK od strony odpływu | 896 |  |  | 12054874 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 7 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków Lipinki | ENEA S.A | dz. nr 344/44 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/276/2012 | C11 | 7 Kw | 7 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych | 1560 |  |  | 7338081 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 8 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Hydrofornia Krążkowo | ENEA S.A | Krążkowo 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/275/2012 | C11 | 22 Kw | 22 Kw | Zaciski prądowe na wejściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | 26784 |  |  | 3671701 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 9 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Hydrofornia Przybyszów | ENEA S.A | Przybyszów 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/286/2012 | C11 | 4 Kw | 4 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych ZK od strony odpływu | 5048 |  |  | 27630711 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 10 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Hydrofornia Przybyszów | ENEA S.A | Przybyszów 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/265/2012 | C11 | 17Kw | 17 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych ZK od strony odpływu | 464 |  |  | 2682188 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 11 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Ul. H. Pobożnego 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/274/2012 | C11 | 22 Kw | 22 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w ZK od strony odpływu | 26776 |  |  | 11434746 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 12 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Pl. Nowy Rynek 67 -410 Sława | R1/VJ/P/-/273/2012 | C11 | 11 Kw | 11 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych ZK od strony odpływu | 1480 |  |  | 11690242 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 13 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Ul. Chopina 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/272/2012 | C11 | 11 Kw | 11 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w ZK od strony odpływu | 1136 |  |  | 12054880 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 14 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Oczyszczalnia ścieków Lipinki | ENEA S.A | Lipinki 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/269/2012 | C11 | 27 Kw | 27 Kw | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy | 8 |  |  | 11469659 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 15 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Hydrofornia Lipinki | ENEA S.A | Lipinki 67 -410 Sława | R1/VJ/P/ -/263/2012 | C11 | 27 Kw | 27 Kw | Końcówki kabla zasilającego w rozdzielni głównej hydroforni w kierunku instalacji odbiorcy | 9600 |  |  | 12526016 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 16 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Ul. Łąkowa 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/291/2012 | C12a | 27 Kw | 27 Kw | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia, w kierunku instalacji odbiorcy | 7544 |  | 17392 | 91821182 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 17 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Punkt Pomiaru jakości ścieków przemysłowych | ENEA S.A | Ul. Łąkowa 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/264/2012 | C11 | 3 Kw | 3 Kw | Zaciski prądowe na wyjyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kier instalacji odbiorcy | 1216 |  |  | 36939571 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 18 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Hydrofornia Stare Strącze | ENEA S.A | Stare Strącze 67 - 410 Sława | 71000429 | C22a | 35 Kw | 35 Kw | Zaciski prądowe kabla w złączu ZK, S- 1608 | 12032 |  | 21152 | 323-0015247 | Czas nieokreślony | 3 msc | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 19 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | Ul. Boczna dz. 736/2 67 - 410 Sława | R1/VJ/P/ -/270/2012 | C12a | 7 Kw | 7 Kw | Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej | 16 |  | 32 | 91834157 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 20 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Hydrofornia Łupice | ENEA S.A | Łupice 67 -410 Sława | 71000430 | C22a | 40 Kw | 40 Kw | Końcówki WLZ w złączu kablowym na zewnątrz hydroforni | 14176 |  | 19360 | 303-0008252 | Czas nieokreślony | 3 msc | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 21 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Przepompownia ścieków | ENEA S.A | ul. Głogowska dz. 680, 67 – 410 Sława | R1/VJ/P/ -/267/2012 | C11 | 7 Kw | 7 Kw | Końcówki kabla zasilającego w rozdzielni głównej hydroforni w kierunku instalacji odbiorcy | 1512 |  |  | 11250862 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 22 | ZWiK Sława Sp. Z o .o. | Punkt pomiaru jakości ścieków | ENEA S.A | Ul. Krótka dz. 454 67 -410 Sława | R1/VJ/P/-/262/2012 | C11 | 1 Kw | 1 Kw | Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych ZK od strony odpływu | 80 |  |  | 27729398 | Czas nieokreślony | Ostatniego dnia msc następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |
| 23 | ZWiK Sława Sp. Z o .o | Oczyszczalnia ścieków Przyłącze nr 2 | ENEA S.A | Ul. Długa 1 67-410 Sława | 71000431 | B23 (TPA) | 200 Kw | 200 Kw | Zaciski prądowe na słupie rozgałęźnym w linii napowietrznej L-111 w kier. Stacji transformatorowej odbiorcy So-188 | 98528 | 100032 | 369872 | 303-0006695 303-0006076 | Czas nieokreślony | 3 msc | Kazimierz Kęs Prezes Zarządu |  |

- na podstawie zużycia energii w analogicznym okresie roku 2011

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Gmina  Sława -Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Strącze

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłączenio wa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowiedze nia umowy | osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |  |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | szkoła | ENEA | Stare Strącze 19567-410 Sława | VJ /P-31508/02 z .18.12.2002r. | C11 | 14,0 | 20 kW | korytarz | 5.908 | - | 11532180 | nieokreślony | 30 dni | Władysław Orłowski |  |

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Gmina Sława-Przedszkole Samorządowe im. Cz. Janczarskiego w Sławie

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłączeniowa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowiedze nia umowy | osoba reprezentująca płatnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |
| 1 | Przedszko-le Samo-rządowe im. Cz. Janczarskie go | przedszkole | ENEA | ul. Waryńskiego nr 55 67-410 Sława | R1/VJ/P6022/2000 z. dn.26.10 2000r. | C11 | 11,0 | 16kW | korytarz | 3.447 | - | 9121178 | nieokreślony | 3-miesiące | Jadwiga Kościółko |
| 2 | j.w | przedszkole |  | ul. Sportowa nr 7 67-410 Sława | R1/VJ/P-30240/ 2002 z.dn. 25.04.2002 | C11 | 27,0 | 40kW | korytarz | 15.024 | - | 11593166 | j.w. | j.w | j.w. |

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie Gmina  Sława

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłączenio wa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowiedze nia umowy | osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |  |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa | szkoła | ENEA | Krzepielów nr 35 67-410 Sława | R/VJ/P-31433/2002 | C11 | 15,0 | 22 kW | front budynku | 6.073 | - | 7180630 | nieokreślony | 3miesiące | Bogusław Boryczka |  |

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Gmina  Sława Zespół Szkół w Ciosańcu

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłączenio wa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowiedze nia umowy | osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |  |
| 1. | Zespół Szkół | szkoła | ENEA | Ciosaniec nr 27 67-410 Sława | R-1/VJ/P6140/ 2001 | C11 | 4kW | 16 kW | korytarz | 1.264 | - | 19878481 | nieokreślony | 3 miesiace | Bogusława Olszewska |  |
| 2. | j.w. | przedszkole | j.w. | Ciosaniec nr 116 67-410 Sława | R-1/VJ/P 6133/2001 | C11 | 11.0 | 16kW | korytarz | 1.728 | - | 11406980 | j.w | j.w. |  |  |
| 3. | j.w. | szkoła | j.w. | Ciosaniec nr 27 67-410 Sława | 6138/2001 | C11 | 2,0 | 10kW | korytarz | 16 | - | 14372764 | j.w. | j.w. |  |  |
| 4. | j.w. | szkoła | j.w. | j.w. | 6139/2001 | C11 | 11,0 | 16kW | korytarz | 12.864 | - | 9307536 | j.w | j.w. |  |  |
| 5. | j.w. | przedszkole | j.w. | Łupice ul.Szkolna nr 25 67-410 Sława | 6137/2001 | C11 | 4,0 | 16 kW | korytarz | 1.890 | - | 22422288 | j.w. | j.w. |  |  |
| 6. | j.w. | przedszkole | j.w. | j.w. | 6135/2001 | C11 | 11,0 | 16 kW | korytarz | 768 | - | 11897349 | j.w. | j.w. |  |  |
| 7. | j.w. | szkoła | j.w. | Łupice ul.Szkolna nr 27 67-410 Sława | 6134/2001 | C11 | 11,0 | 16kW | korytarz | 2.504 | - | 9490087 | j.w. | j.w. |  |  |
| 8 | j.w. | szkoła | j.w. | Ciosaniec nr 27 67-410 Sława | 6130/2001 | G11 | 4,0 | 12 kW | korytarz | 368 | - | 22976703 | j.w. | j.w. |  |  |
| 9 | j.w. | przedszkole | j.w. | Ciosaniec nr 116 67-410 Sława | 31511/2002 | G11 | 5,0 | 16 kW | korytarz | 8 | - | 00039871 | j.w. | j.w. |  |  |
| 10 | j.w. | szkoła | j.w. | Ciosaniec nr 27 67-410 Sława | 6131/2001 | G11 | 3,0 | 10 kW | korytarz | 8 | - | 22544384 | j.w. | j.w. |  |  |
| 11 | j.w. | szkoła | j.w. | j.w. | 6132/2001 | G11 | 5,0 | 16 kW | korytarz | 1.224 | - | 22676854 | j.w. | j.w. |  |  |

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW –  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Fr. Niewidziajły w Sławie Gmina  Sława

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłącze-niowa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowiede nia umowy | osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |  |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Fr. Niewidziajły | szkoła | ENEA | ul. H.Pobożnego 6 67-410 Sława | RJ/VJ/P/-6229/2001 | C11 | 40kW | 40 kW | korytarz | 11.200 | - | 8853975 | nieokreślo-ny | 1 miesiąc | Jacek Smektała |  |
| 2. | j.w. | Świetlica szkolna | j.w. | j.w. | R1/VJ/P/-1884/2010 | C11 | 4kW | 16 kW | korytarz | 1.170 | - | 21126436 | j.w. | j.w. | j.w. |  |
| 3. | j.w. | skoła kl. I-III | j.w. | ul.Ogrodowa 1 | RE-1/VJ/6788/ 2010 | C12a | 40kW | 40 kW | piwnica | 5.180 | 6.180 | 6621755 | j.w. | j.w. | j.w. |  |
| 4 | j.w. | szkoła Filia Lipinki | j.w. | Lipinki nr 78 67-410 Sława | RJ/VJ/P/ 6231/2001 | C-11 | 15kW | 16 kW | korytarz | 3.700 | - | 7122152 | j.w. | j.w. | j.w. |  |
| 5. | j.w. | szkoła Filia Śmieszko-wo | j.w. | Śmieszkowo nr 82 67-410 Sława | R-1/VJ/P/ 1354/2009 | C11 | 11kW | 16 kW | korytarz | 3.700 | - | 91087930 | j.w. | j.w. | j.w. |  |

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Gmina  Sława -Gimnazjum w Sławie

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłączenio wa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowiedze nia umowy | osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |  |
| 1. | Gimnazjum w Sławie | szkoła | ENEA | ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 67-410 Sława | 6318 z dn. 23.03.2001r. | C11 | 27,0 | 40 kW | korytarz | 37.249 | - | 11592880 | nieokreślony | 30 dni | Aniela Matyjas |  |