Załącznik 8/5

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW DOSTAWY – Gmina Dąbie

Obiekty z umowami kompleksowymi sprzedaży energii elektrycznej

| Lp | Płatnik | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | Adres obiektu | Nr umowy sprzedaży energii elektrycznej | Rodzaj taryfy | Moc umowna | Moc przyłączeniowa | Punkt zasilania nr stacji/nr (nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | Szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. Do 31.12.2012 r. |  | Nr licznika | Okres obowiązywania umowy | Okres wypowiedzenia umowy | Osoba reprezentująca płatnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |
| 1 | Gmina Dąbie | Hydrofornia | ENEA S.A. | ul. Gubińska, Połupin | R3/VJ/P/-/17859/2002 | C11 | 11 kW | 11 kW | Złącze przedlicznikowe | 1.083 |  | 12030901 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 2 | Gmina Dąbie | Urząd Gminy Dąbie | ENEA S.A. | ul. Szeroka, Dąbie | OD4/ZR3/128/2011 | C11 | 14 kW | 40kW | ZN+TL | 12.763 |  | 11905585 | Czas nieokreślony | 3 miesiące | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 3 | Gmina Dąbie | Świetlica Wiejska | ENEA S.A. | ul. Szeroka Dąbie | R3/VJ/P/-/20623/02 | C11 | 27 kW | 27 kW | Zabezpieczenia przedlicznikowe | 5.959 |  | 10928195 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 4 | Gmina Dąbie | Lokal socjalny | ENEA S.A. | ul. Parkowa Pław | R3/VJ/-/1882/2009 | C11 | 1 kW | 11 kW | Zaciski prądowe przyłącza na budynku | 171 |  | 10928674 | Czas nieokreślony | 30 dni | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 5 | Gmina Dąbie | Remiza strażacka | ENEA S.A. | ul. Strażacka Ciemnice | R3/VJ/N/O/78/2009 | C11 | 11 kW | 11 kW | 3-fazowy układ przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 10A | 1.412 |  | 9460495 | Czas nieokreślony | 30 dni | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 6 | Gmina Dąbie | Świetlica Wiejska | ENEA S.A. | Ul. Okrężna Gola | R3/VJ/-/336/2009 | C11 | 17 kW | 17 kW | Zaciski prądowe przyłącza przy budynku. | 115 |  | 91815244 | Czas nieokreślony | 30 dni | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 7 | Urząd Gminy w Dąbiu | Remiza | ENEA S.A. | Szczawno | R3/VJ/P/-/17855/2002 | C11 | 31 kW | 31 kW | BM | 1.111 |  | 10807703 89128351 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 8 | Gmina Dąbie | Świetlica Wiejska | ENEA S.A. | Pl. Kasztanowy Pław | R3/VJ/N/-/1073/2007 | C11 | 12 kW | 12 kW | Zaciski prądowe przy szczycie budynku | 2.139 |  | 3659382 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 9 | Gmina Dąbie | ORLIK – kompleks sportowy | ENEA S.A. | ul. Szeroka Dąbie | 485/458/2008 | C11 | 40 kW | 40 kW | Zaciski prądowe na listwie zaciskowej licznika | 787 |  | 8858183 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 10 | Gmina Dąbie | Świetlica Wiejska | ENEA S.A. | Ul. Główna Brzeźnica | R3/VJ/N/O/492/2010 | C11 | 9 kW | 11 kW | Dwudzielne złącze pomiarowe | 483 |  | 9890694 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 11 | Urząd Gminy w Dąbiu | Stacja Uzdatniania Wody | ENEA S.A. | Szczawno | R3/VJ/N/-/483/2010 | C11 | 27 kW | 27 kW | Zaciski prądowe na listwie zalicznikowej w kierunku instalacji odbiorcy | 5.174 |  | 91828567 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 12 | Gmina Dąbie | Budynek medyczny | ENEA S.A. | Kosierz | R3/VJ/N/-/442/2007 | C11 | 11 kW | 11 kW | Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy | 488 |  | 88977824 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 13 | Urząd Gminy w Dąbiu | Oczyszczalnia | ENEA S.A. | Połupin | R3/VJ/W/-/347/2006 | C11 | 27 kW | 27 kW | Rozdzielnia w oczyszczalni | 18427 |  | 11689867 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 14 | Urząd Gminy w Dąbiu | Hydrofornia | ENEA S.A. | Pław | R3/VJ/N/-/00481/2004 | C11 | 27 kW | 27 kW | ZK+TL | 17.805 |  | 3766310 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 15 | Urząd Gminy w Dąbiu | Oczyszczalnia | ENEA S.A. | Pław | R3/VJ/N-/00498/2004 | C11 | 27 kW | 27 kW | ZK+TL | 9.999 |  | 3885394 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 16 | Urząd Gminy w Dąbiu | Hydrofornia | ENEA S.A. | Dąbie | 73000037 | C21 | 28 kW | 28 kW | Linia kablowa o napięciu 0,4 kV | 15.565 |  | 11353538 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Krystyna Bryszewska Wójt Gminy Dąbie |
| 17 | Urząd Gminy w Dąbiu | Przepompow-nia | ENEA S.A. | Gronów | R3/VJ/N/3716/2002 | C21 | 49 kW | 49 kW | Zainstalowany w hydroforni | 4.050 |  | 6789558 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 18 | Urząd Gminy w Dąbiu | cmentarz | ENEA S.A. | ul. Parkowa Pław | R3/VJ/P/-/20621/02 | C11 | 15 kW | 15 kW | ZK+TL | 156 |  | 10928674 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 19 | Urząd Gminy Dąbie | hydrofornia | ENEA S.A. | Brzeźnica | R3/VJ/P/-/17860/2002 | C11 | 31 kW | 31 kW | ZK+TL | 20.974 |  | 10595814 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 20 | Urząd Gminy w Dąbiu | Świetlica wiejska | ENEA S.A. | Trzebule | R2/VJ/P/-/46492/2002 | C11 | 15 kW | 15 kW | S193 | 973 |  | 10878278 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 21 | Urząd Gminy w Dąbiu | Świetlica Wiejska | ENEA S.A. | Nowy Zagór | R3/VJ/P/-/17850/2002 | C11 | 15 kW | 15 kW | ZN | 1.063 |  | 3479124 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 22 | Urząd Gminy w Dąbiu | Świetlica Wiejska | ENEA S.A. | Stary Zagór | R3/VJ/P/-/17851/2002 | C11 | 11 kW | 11 kW | Zabezpieczenia przedlicznikowe | 638 |  | 05651993 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 23 | Urząd Gminy w Dąbiu | Świetlica wiejska | ENEA S.A. | Kosierz | R3/VJ/P/-/17853/2002 | C11 | 5 kW | 5 kW | Bi | 748 |  | 184410828121839 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 24 | Urząd Gminy w Dąbiu | Remiza OSP | ENEA S.A. | Nowy Zagór | R3/VJ/P/-/17854/2002 | C11 | 15 kW | 15 kW | Bi | 0 |  | 119057/6 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 25 | Urząd Gminy w Dąbiu | hydrofornia | ENEA S.A. | Kosierz | R3/VJ/P/-/17856/2002 | C11 | 40 kW | 40 kW | Bi | 19.300 |  | 6647597 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 26 | Urząd Gminy w Dąbiu | Remiza OSP | ENEA S.A. | Kosierz | R3/VJ/N/-/145/2002 | C11 | 15 kW | 15 kW | ZN+TL | 43 |  | 0181690 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |
| 27 | Urząd Gminy w Dąbiu | Dom Sportowca (szatnia) | ENEA S.A. | Łagów | R2/VJ/N/-/1688/2001 | C11 | 15 kW | 15 kW | ZK-1+TL | 556 |  | 11816949 | Czas nieokreślony | 1 miesiąc | Czesław Domalewski Wójt Gminy Dąbie |