ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW – Gmina Nowa Sól  cz. 2

OBIEKTY Z UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI

|  | Płatnik |  | Nazwa obiektu | Nazwa OSD | adres obiektu | nr umowy sprzedaży energii elektrycznej |  | rodzaj taryfy | moc umowna | moc przyłączenio wa | punkt zasilania nr stacji /nr(nazwa) złącza oraz ewentualnie jak | szacunkowa wielkość zużycia dla punktu odbioru w kWh od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.* |  | nr licznika | okres obowiązywa nia umowy | okres wypowie dzenia umowy | osoba reprezentująca płatnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I taryfa | II taryfa |  |  |  |  |  |
| 1 | Gmina Nowa Sól |  | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Most rz.Odra ul.Południowa |  | CRU/P/8813/ 2008/DU/UM | C11 | 22,0kW | 22,0kW | Szafka ośw | 4515 | - | 11123467 | 28.02.2015 | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 2 | Gmina Nowa Sól |  | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Lubieszów | R6/VJ/P/-/ /1322/2011 |  | C11 | 6,0kW | 6,0kW | S-6098 | 8639 | - | 26355881 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 3 | Gmina Nowa Sól |  | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Lubieszów | R6/VJ/N/-/ /498/2009 |  | C12b | 2,0kW | 2,0kW | Szafka ośw. | 255 | 669 | 13689889 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 4 | Gmina Nowa Sól |  | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Wrociszów | R6/VJVJ/P/-/ /1673/2010 |  | C12b | 1,0kW | 1,0kW | Szafka ośw. | 555 | 1365 | 21993996 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 5 | Gmina Nowa Sól |  | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Wrociszów | R6/VJVJ/N/-/ /390/2010 |  | C12b | 1,0kW | 1,0kW | Szafka ośw. | 1122 | 3258 | 22657171 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 6 |  | Gmina Nowa Sól | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Jeziorna | R6/VJ/N/ -/266/2008 |  | C12b | 7,0kW | 7,0kW | Złącze kablowo- pomiarowe | 3145 | 8556 | 3876458 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 7 |  | Gmina Nowa Sól | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Jeziorna | R6/VJ/N/ -/386/2006 |  | C12b | 7,0kW | 7,0kW | ZK+TL | 3276 | 7973 | 9170324 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 8 |  | Gmina Nowa Sól | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Buczków | R1/VJ/P/- 30697/2002 |  | C11 | 5,0kW | 5,0kW | Szafka na słupie linii | 2626 | - | 17127912 | Nieokr. | 3 m-ce | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 9 |  | Gmina Nowa Sól | Oświetlenie dróg i ulic | ENEA S.A. | Józefów | R1/VJ/N/- 230/2007 |  | C11 | 9,0kW | 9,0kW | Szafka pomiarowo sterująca | 6844 | - | 8784158 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |
| 10 |  | Gmina Nowa Sól | Oświetlenie Drogi | ENEA S.A. | Lubieszów Węzeł drogi Nr 3 | R6/VJ/N/ -/515/2008 |  | C12b | 27,0kW | 27,0kW | Zaciski pradowe na wyjściu od zabezp. W złączu | 14009 | 37685 | 905740036 | Nieokr. | 1 m-c | Jarosław Dykiel Wójt Gminy Nowa Sól |  |

* na podstawie zużycia energii w analogicznym okresie roku 2011

ZESTAWIENIE MIEJSC ODBIORU – PUNKTÓW DOSTAWY- Gmina Nowa Sól  cz. 1 z 2

Obiekty z umowami sprzedaży energii elektrycznej oraz odrębnymi umowami na usługę dystrybucji

| LP |  | nazwa i adres obiektu | moc umowna | grupa taryfowa |  | zużycie szacunkowe kWh V-XII |  | Nr umowy | Termin wypow. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Płatnik |  | [kW] |  | nr licznika | taryfa I | taryfa II |  |  |
| 1 | Gmina Nowa Sól | ORLIK - LUBIESZÓW | 27,0kW | C11 | 91820307 | 1408,0 | - | R6/VJ/N/-/ 537/2010 | 1 m-c |
| 2 | Gmina Nowa Sól | ORLIK – LUBIĘCIN (obiekt uruchomiony w XII 2011) | 27,0kW | C11 | 91832381 | 264,0 | - | R6/VJ/N/-/ 205/2011 | 1 m-c |
| 3 | Gmina Nowa Sól | NOWE ŻABNO- sala wiejska | 27,0kW | C12a | 89123367 | 51,0 | 31,0 | R6/VJ/N/-/574/2011 | 1 m-c |
| 4 | Gmina Nowa Sól | WIATRAK-LUBIĘCIN 279/2 | 1,0kW | C11 | 80073726 | 673,0 | - | R6/VJ/N/-/469/2011 | 1 m-c |