Bytom Odrzański, dnia 08 marca 2012r.

Nasz znak: ZP.271.1.2012

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: przetargu   nieograniczonego   na   budowę  centrum

sportowo - rekreacyjnego w m. Bodzów gmina Bytom

Odrzański – etap I.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

Prostuje się treść odpowiedzi nr 1, z dnia 07.03.2012r., na następujące brzmienie:

Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie h = 4,0 m – dł.- 2x19,9 m

Ogrodzenie h = 4,0 – długość – (4x10) + (2x21,7 m, w tym łapacze piłek h = 6,0 m

Łapacze piłek należy wykonać jako ogrodzenie z siatką stalową z jednej strony i z przymocowaną siatką polipropylenową na wysięgnikach z drugiej strony.

Słupki 60x60 mm – ocynkowane oraz malowane proszkowo

Siatka o oczkach 40x40 mm z drutu gr. 2,2 mm powlekanego (zielony)

Linki naciągowe – przelotki co 0,5 m w ogrodzeniach wys. H = 4,0 m

Drut naciągowy Ø 2,5 mm powlekany (zielony)

W miejscach bram i furtek – rygle i zastrzały.

Wobec powyższego, Zamawiający przedłuża:

1) termin wnoszenia wadium, z dnia 12 marca 2012r. godz. 9.30 na dzień 14 marca 2012r., godz. 9.30.

2) termin składania ofert, z dnia 12 marca 2012r. godz. 9.30 na dzień 14 marca 2012r., godz. 9.30.

3) termin otwarcia ofert, z dnia 12 marca 2012r. godz. 10.00 na dzień 14 marca 2012r. godz. 10.00.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: bip.bytomodrzanski.pl