Ogólny opis inwestycji

- Dane ogólne

# Nazwa inwestycji: targowisko miejskie „Mój Rynek”

Adres: Bytom Odrzański ul. ul. Narożna i Nadbrzeżna, część dz. nr 290/2.

- Opis terenu - stan istniejący

Na targowisko przeznaczony jest teren o pow. 641,20 m2 .

Na tym terenie zapoczątkowano już budowę targowiska.

Teren jest ogrodzony z dwiema bramami wjazdowymi umożliwiającymi przejazd przez działkę, usytuowane są dwa zadaszone stoły, utwardzona nawierzchnia w obrębie istniejących stanowisk handlowych.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- utwardzenie nawierzchni polbrukiem o powierzchni - 380,90 m2

- w tym powierzchnia parkingowa – 70 m2.

- ustawienie czterech zadaszonych stołów handlowych firmy LAMO

o konstrukcji i wymiarach jak istniejące tj.

●   zadaszenie o wymiarach rzutu 4,50  3,0 m

●   stoły o wymiarach 2,0  0,9 m

- osłona śmietnikowa o wymiarach 3  3,50 m wg indywidualnego projektu

- toaleta o wymiarach rzutu 2,10  2,60 m i wysokości 3,05 m – produkcji BUDOTECHNIKA sp. z o.o. Projektant i Producent Mebli Miejskich Plichowice, ul. Bierawska 2A.

- oświetlenie terenu sprzężone z oświetleniem ulicznym:

●   położenie kabla o długości ~ 60 m

●   montaż trzech lamp o wysokości 4 m – jak istniejące lampy

oświetlenia ulic

- zdrój uliczny żeliwny

- urządzenie zieleni na powierzchni 124,30 m2.