ZAŁ.  1

KARTA   DOKUMENTACYJNA  OTWORU GEOLOGICZNEGO

Temat: Bonów, dz. nr: 4/8

Data: 19.10.2012 r.

Rzędna: ........m n.p.m.

| Woda gruntowa [m p.p.t.] | Próbka gruntu | ### Głębokość [m p.p.t.] | ### Miąższość [m] | Profil litologiczny | ## Rodzaj gruntu | Wilgotność naturalna | Stan gruntu | Współczynnik filtracji [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sucho | x x x | 0,40 | 0,40 | H | Humus (piaszczysty, zagliniony) | mw | n. b. | - |
|  |  | 1,70 | 1,30 | Pd+Ż | Piasek drobnoziarnisty ze żwirem (3%), lekko zagliniony, ciemno-żółty | mw | sz | 11x10-4 |
|  |  | 1,90 | 0,20 | Gp/Pg | Glina piaszczysta/piasek gliniasty ciemno żółty | w | pl | 56x10-5 |
|  |  | 3,0 | 1,10 | Pg | Piasek gliniasty, żółto-brunatny | w | pl | 23x10-5 |

Objaśnienia:

pl     plastyczny                                             	s     suchy

tpl    twardoplastyczny                                  	mw  mało-wilgotny

mpl  miękkoplastyczny                                   	w    wilgotny

ln     luźny                                                    	m    mokry

zg    zagęszczony                                         	n.b. nie badano

sz    średnio zagęszczony                          	            S    sucho (wody nie stwierdzono)

zwierciadło wody nawiercone i ustabilizowane