DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu:

Teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw dla dzieci

we wsi Bonów

Inwestor:

Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

Adres

Lokalizacja:

dz. nr 68/2, Bonów, 67-115 Bytom Odrzański

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Barbara Mikołajczak

ul. 9 maja 14

67-100 Nowa Sól

Nowa Sól 24.09.2012r.

Spis zawartości opracowania:

Strona

- Przedmiot opracowania……………………………………………	3

- Dane ewidencyjne………………………………………………….	3

- Istniejący stan zagospodarowania terenu……………………….	3

- Przewidywany sposób zagospodarowania działki………………4

- Część rysunkowa………………………………………………......	5

- Uprawnienia projektanta………………………………………......	6

- Przedmiot opracowania:

  - budowa boiska do piłki nożnej,

  - budowa boiska do siatkowej piłki plażowej,

  - budowa placu zabaw dla dzieci,

  - budowa zadaszonej wiaty z grillem,

  - utwardzenie części gruntu,

  - wstawianie elementów małej architektury.

- Dane ewidencyjne:

Obiekt: 		Teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw dla dzieci 
         we wsi Bonów

Adres: 		dz. nr 68/2, Bonów, 67-115 Bytom Odrzański

Inwestor: 	Gmina Bytom Odrzański

ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

Opracowanie: 	Pracownia Projektowa Barbara Mikołajczak

ul. 9 maja 14

  - Nowa Sól

- Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Obszar niezagospodarowany ziemia odłogowana. W południowej części znajduje się kilka drzew owocowych. Teren ze spadkiem w kierunku południowym, różnica poziomów około 2m. Od Północy teren graniczy z drogą od południa z gospodarstwem rolnym.

- Przewidywany sposób zagospodarowania działki:

- budowa trawiastego boiska do piłki nożnej o wymiarach około 480m2 ,

- budowa boiska do piłki plażowej, wraz z siatką, słupkami i liniami wyznaczającymi teren boiska, na piasku o gramaturze 0,2 mm wolnego od cząstek gliny i mułu na głębokości min 25 cm 
i powierzchni około 180 m2,

- budowa placu zabaw dla dzieci na nawierzchni z piasku wymywanego o frakcji 0,2-2,0 mm, wolnego od cząstek gliny i mułu, na głębokości min 25 cm, powierzchnia pod urządzenia zabawowe wyniesie około 150 m2,

- budowa wiaty drewnianej o pow. do 25 m2, wraz z grillem ,

- utwardzenie około 60 m2 gruntu polbrukiem,

- nasadzenia tui w celu utworzenia żywopłotu, który będzie stanowił zielone odgrodzenie od gospodarstwa rolnego znajdującego się 
w części południowej terenu, pozostałe tereny do obsiania trawą.

- wstawianie elementów małej architektury:

  - ławki – 7 sztuk,

  - kosze na śmieci – 5 sztuk,

  - ławostoły drewniane biesiadne – 5 sztuk,

  - toaleta toi toi.

WIATA DREWNIANA - GOTOWA PREFABRYKOWANA 24 m² - 1 szt

WIATA DREWNIANA - GOTOWA PREFABRYKOWANA 24 m² - 1 szt

(Zakład Stolarski „Miedziński”)

Wymiary wiaty : 4,0 m x 6 m.

Wiata pokryta kolorową papą.

Impregnacja drewnochronem w kolorze palisander średni

Grill betonowy barwiony Bari – 1 szt

Grill betonowy BARI barwiony, wys. 215 cm - 0452M

wykonanie w prefabrykowanym, uszlachetnionym, barwionym betonie

o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę i naprężenia mechaniczne,

specjalna konstrukcja płyty paleniskowej z żeliwnym rusztem węglowym i płytkami szamotowymi

optymalizująca dopływ powietrza,

wyjmowany stalowy popielnik,

ruszt chromowany 67 x 40 cm (odpowiedni dla około 12 osób)

Ławka  BERLIN kod 0111 – 7 szt

Materiały: Beton zbrojony kl. B-30

Drewno impregnowane, lakierobejca

Wymiary: wysokość-76cm, szerokość-70cm, długość-180 cm, waga -125kg

Montaż: Do zabetonowania

Kosz Betonowy Sześciokątny  Kod 0010 – 5 szt

Wymiary : wysokość: 60cm, średnica górna: 50cm, średnica dolna: 60cm,
 Waga: 160kg, Pojemność: 40L

ŁAWOSTOŁY BIESIADNE – 5 szt

Stół wys. ok. 80 cm x 80 cm x 200 cm. 
Ławka o wys. 40, szer. siedziska ok. 34 cm x 200 cm

Ławostoły są zaimpregnowane drewnochronem w wybranym  kolorze.

Bale świerkowe 6cm - malowane.

TOALETY STACJONARNE TIP TOP SEBACH – 1 szt

Toaleta wykonana z wysoko zagęszczonego polietylenu, dach z półprzezroczystego polietylenu, umożliwiający wykorzystanie oświetlenia zewnętrznego w przypadku używania toalety w nocy, zbiornik o pojemności 250 litrów, dwa niezależne systemy wentylacji grawitacyjnej, pisuar, przeciwślizgowa podłoga, pojemnik na jedną rolkę papieru toaletowego, zamek ze wskaźnikiem “wolny/zajęty”, automatycznie podnoszona deska sedesowa. Kabina przystosowana jest do opróżniania przez wóz asenizacyjny, kabina wyposażona jest w zbiornik o pojemności 250l.

Wyposażenie - półeczka z wieszakiem na torbę, wieszak na kurtkę, pisuar, dozownik na podwójny papier lub ręczniki, umywalka o pojemności 30/60l, dozownik płynu do dezynfekcji rąk, dozownik mydła.

URZĄDZENIA PLACU ZABAW

ZESTAW Mędrek 7  - Nr MDR-07 – 1 szt

| Max. wysokość upadku | 2,1 m |
| --- | --- |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 6,72 x 5,01 x 3,58 m |

ZESTAW PREMIUM

Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo.Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Płyty z tworzywa HDPE oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
Wieża czworokątna x 2 szt., dach dwuspadowy, trap długi, pomost z barierami, zjeżdżalnia krasnal,
drabinka A szczeblowo – wspinaczkowa, ścianka stalowa kratownica .

- Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt

| Max. wysokość upadku | 1,4 m |
| --- | --- |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 2,14 x 2,11 x 2,37 m |

ZESTAW PREMIUM

Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Huśtawka wahadłowa pojedyncza – 1 szt

| Max. wysokość upadku | 1,4 m |
| --- | --- |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 2,14 x 2,11 x 2,37 m |

ZESTAW PREMIUM

Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Huśtawka wagowa standard – 1 szt

| Max. wysokość upadku | 1,0 m |
| --- | --- |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 3,0 x 0,44 x 1,1 m |

ZESTAW PREMIUM

Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Karuzela młynek – 1 szt

| Max. wysokość upadku | 0,14 m |
| --- | --- |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 1,5 x 1,5 x 0,86 m |

ZESTAW PREMIUM

Podest blacha aluminiowa ryflowana. Obręcz do odpychania ze stali nierdzewnej. Siedziska sklejka wodoodporna. Pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo.

BUJAKI

- Dingo Nr BUJ-DN – 1 szt                                           Konik  Nr BUJ-KN – 1 szt

| Max. wysokość upadku | 0,4 m |
| --- | --- |
| Wymiary (dł x szer x wys) | max 1,57 x 0,27 x 1,05 m |

ZESTAW PREMIUM

Bujak wykonany z sklejki wodoodpornej malowany farbami akrylowymi. Osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie.